Odpowiedź na zapytanie z dnia 19.02.2019.

W związku z zapytaniem z dnia 19.02.2019 poniżej:

Zgodnie z rozmową telefoniczną, prosiłbym o usunięcie zapisu z przedmiaru robót, dotyczącego rejestratora: „Przystosowany do pracy na zewnątrz”. Zazwyczaj temperatura pracy rejestratora wynosi od -10 st do +55 st. Nie ma rejestratorów strikte przystosowanych do pracy na zewnątrz. Używanie rejestratora niezgodnie z zaleceniami producenta (np. kartą katalogową) zwalnia producenta z obowiązku gwarancji.

Oczywiście szczerze mówiąc, wszystko da się zrobić i każdy rejestrator można zamontować w dowolnym miejscu, ale nie chciałbym aby nasza firma odpowiadała w późniejszym etapie – o ile oczywiście udałoby się wygrać – za wynikłe uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania.

Reasumując, ten zapis dyskwalifikuje rejestratory dostępne na rynku

Zamawiający zmienia zapis w przedmiarach i opisie przedmiotu zamówienia z:

„rejestrator 8 kanałowy w technologii odpowiedniej dla kamer zastosowanych przez Wykonawcę. Przystosowany do pracy na zewnątrz z mozliwością podłączenia dysku SATA 2 TB do pracy ciągłej”.

na

„rejestrator 8 kanałowy w technologii odpowiedniej dla kamer zastosowanych przez Wykonawcę. Przystosowany do pracy w skrzynce elektro-instalacyjnej z możliwością podłączenia dysku SATA 2 TB do pracy ciągłej”.