ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**………………………………………….…………………**

**/Miejscowość, data/**

**………………………………………….…………………**

**………………………………………….…………………**

**/Nazwa i adres wykonawcy/**

**OFERTA**

**Do:**

Miasto Stołeczne Warszawa –

Dzielnica Praga - Południe

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. nr 2164, z póź. zmianami), a dotyczącego:

Materiałów dydaktycznych do projektu pt. „SZKOŁA RÓWNYCH SZANS -VII EDYCJA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, składamy ofertę następującej treści.

SZCZGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Kwota VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | **Waga laboratoryjna, szkolna z pokrywą**  **Parametry wagi**  obciążenie maksymalne: 600 g  dokładność odczytu: 0.1 g  ilość działek: 0.000 g  wymiary szalki: średnica 140 mm  wymiary wagi: 203 x 140 x 38 mm  masa wagi: 2.00 kg  zasilanie: 3 x baterie AAA lub zasilacz (opcja)  typ wyświetlacza: LCD | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | **Mikroskop**  Parametry: Powiększenie:  40 - 600 x  Przedział wiekowy:  12-16 lat  Dane techniczne:  \* tubus monokularowy nachylony pod kątem 45°, obracany o 360° \* okular szerokopolowy WF 10x/18mm ze wskaźnikiem \* 3-krotny obiektyw rewolwerowy \* obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 60x (sprężyna) \* odzielnie ustawiane tryb zgrubny i drobny \* stolik z mocowaniem preparatów \* wbudowany kondensor 0,65 N.A. z przysłoną irysową \* płynnie regulowane oświetlenie LED 20mA, 3,5V, 70mW \* zasilacz 100-240V, wtyczka VDE (CE), wraz z ładowarką i bateriami \* osłona przeciwkurzowa | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Osmometr  **Wymiary:**  Szer. 110 x wys. 260 x głęb. 80 mm  **Zawartość:**  Osmometr, 2 kapilary z gumowymi korkami SB 19, 1 skala z zaciskami, 5 wymiennych przegród | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Waga szalkowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |

1. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.
2. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym   
   NIP .......................................................
3. Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…………………………………/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/