Wykaz obiektów oraz instalacji i urządzeń podlegających konserwacji

Instalacje podlegające konserwacji:

- W budynku przy ul. Grochowskiej 274:

- elektryczna,

- elektryczna zasilająca komputery,

- elektryczna 220 V / 380 V,

- wewnętrzna elektryczna zasilająca dźwigi osobowe,

- grzewcza elektryczna (w maszynowniach dźwigów osobowych),

- zewnętrzna elektryczna,

- elektryczna zasilająca alarmy,

- odgromowa,

- informacje dodatkowe (ilość wypustów):

- Gniazda elektryczne – 744 szt.

- Gniazda komputerowe – 253 szt.

- Wypust oświetleniowy – 1486 szt.

- Gniazdo elektryczne siły – 5 szt.

- Uziomy –  20 szt.

  - W budynku przy ul. Wiatracznej 11:

- elektryczna,

- elektryczna zasilająca komputery,

- zewnętrzna elektryczna,

- elektryczna zasilająca alarmy,

- odgromowa,

- informacje dodatkowe (ilość wypustów):

- gniazda elektryczne – 126 szt.

- gniazda komputerowe – 52 szt.

- wypust oświetleniowy – 131 szt.

- uziomy – 6 szt.

- W budynku magazynowym przy ul. Łaziebnej 9

- elektryczna,

- zewnętrzna elektryczna,

- elektryczna zasilająca alarmy,

- informacje dodatkowe (ilość wypustów):

  - gniazda elektryczne – 11 szt.

  - wypust oświetleniowy – 14 szt.

- W magazynie przy ul. Podskarbińskjej 7

- elektryczna,

- informacje dodatkowe (ilość wypustów):

  - gniazda elektryczne – 6 szt.

  - wypust oświetleniowy – 14 szt.

- W schronie przy ul. Podskarbińskiej 10 b

- elektryczna,

- informacje dodatkowe (ilość wypustów):

- gniazda elektryczne – 25 szt.

- wypust oświetleniowy – 62 szt.

- W garażu przy ul. Owsianej 5

- elektryczna,

- elektryczna 220 V / 380 V

- ilość wypustów:

- gniazda elektryczne – 2 szt.

- wypust oświetleniowy – 2 szt.

- gniazda elektryczne siły – 1 szt.

Łączna ilości wypustów elektrycznych w budynkach i lokalach Urzędu:

- Gniazda elektryczne –  936 szt.

- Gniazda komputerowe – 305 szt.

- Wypust oświetleniowy – 1741 szt.

- Gniazdo elektryczne siły – 6 szt.

- Uziomy – 26 szt.