Zadania oraz obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego, zgodnego ze sztuką budowlaną, wykonywania czynności objętych powszechnie przyjętym (w profesjonalnym obrocie) terminem „ konserwacja ”, a w szczególności:

I. Rozdzielnia główna:

- Kontrola stanu technicznego na tablicach bezpiecznikowych rozdzielni.

- Sprawdzanie i usuwanie usterek na tablicach.

- Czyszczenie styków.

- Dokręcanie przewodów.

- Wymiana uszkodzonych bezpieczników.

- Zachowanie czystości w pomieszczeniu rozdzielni.

II. Piętrowe tablice przyłączeniowe:

- Kontrola stanu technicznego na tablicach przyłączeniowych.

- Sprawdzanie i usuwanie usterek na tablicach.

- Czyszczenie styków.

- Dokręcanie przewodów.

- Wymiana uszkodzonych bezpieczników.

- Zachowanie czystości wewnątrz tablicy.

III. Oświetlenie i gniazda wtykowe:

- Utrzymanie wypustu świetlnego w ciągłej sprawności.

- Bieżąca wymiana uszkodzonych gniazd wtykowych, oprawek, wyłączników, przełączników, puszek, świetlówek i żarówek.

- Kontrola i wymiana uszkodzonych elementów opraw.

- Przecieranie obudów (kloszy) opraw oświetleniowych podczas wymiany świetlówek, żarówek.

IV. Instalacja zewnętrzna:

- Kontrola i wymiana uszkodzonych elementów opraw na metalowych wysięgnikach i na ścianie budynku.

- Bieżąca wymiana uszkodzonych wyłączników, przełączników, puszek, świetlówek i żarówek.

- Kontrola zasilania oświetlenia usytuowanego na zewnątrz budynku.

V. Elektryczna instalacja zasilająca komputery :

- Bieżąca kontrola i wymiana uszkodzonych gniazd wtykowych.

- Kontrola stanu technicznego na tablicach rozdzielczych – przyłączeniowych.

- Sprawdzanie i usuwanie usterek na tablicach.

- Czyszczenie styków.

- Dokręcanie przewodów.

- Wymiana uszkodzonych bezpieczników.

VI. Instalacja elektryczna 220 V/ 380 V (siły):

- Bieżąca kontrola i wymiana uszkodzonych gniazd wtykowych.

- Bieżąca kontrola i wymiana w przypadku uszkodzenia wyłącznika siłowego.

- Czyszczenie styków.

- Dokręcanie przewodów.

VII. Elektryczna instalacja zasilania alarmów ( system przeciwwłamaniowy i przeciwpożarowy ) :

- Bieżąca kontrola.

- Czyszczenie styków.

- Dokręcanie przewodów.

VII. Instalacja odgromowa:

- Bieżąca kontrola – sprawdzanie stanu urządzenia.

- Sprawdzanie stanu połączeń i stwierdzenie czy nie występują przerwy w przewodach i złączach urządzenia.

- Sprawdzanie czy żadna część nie została osłabiona przez korozję, zwłaszcza na poziomie ziemi.

- Sprawdzanie czy wszystkie połączenia z uziomem są nienaruszone.

- Sprawdzanie czy wszystkie przewody i elementy urządzenia są przytwierdzone do powierzchni montażowych i wszystkie elementy, które zapewniają ochronę mechaniczną są nienaruszone.

- Sprawdzanie czy nie ma żadnych znaków uszkodzeń LPS i urządzeń ograniczających przepięcia (SPD) lub chroniących je bezpieczników.

- Sprawdzanie połączeń wyrównawczych we wnętrzu obiektu.

IX. Ponadto do zadań i obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonywanie codziennych roboczych przeglądów instalacji mających na celu:

- wykrywanie i usuwanie na bieżąco wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości występujących w procesie użytkowania instalacji,

- ustalenie ew. braków elementów wyposażenia elektrycznego budynków i lokali objętych konserwacją,

- zapobieganie powstawaniu awarii.

- Zgłaszanie zamawiającemu wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości.

- Odnotowywanie swojej codziennej obecności na terenie obiektów objętych konserwacją w książce zgłoszeń napraw znajdującej się u Zamawiającego.

- Odnotowywanie w książce zgłoszeń napraw (będącej u wykonawcy) każdej części eksploatacyjnej wymienionej podczas konserwacji.

- Prowadzenie stałego nadzoru nad elektronarzędziami użytkowanymi w Urzędzie (w szczególności w warsztacie - prowadzenie książki przeglądów) oraz nad sprzętem AGD będącym na stanie Urzędu oraz wystawianie ekspertyz na wniosek Zamawiającego.

- Wykonywanie prac w sposób nie powodujący utraty gwarancji udzielonej na urządzenia i instalacje objęte konserwacją. W 2005r. wykonano nową instalację elektryczną obsługującą parter budynku przy ul. Grochowskiej 274 oraz zamontowano nowe oprawy oświetleniowe. Zakres nowych instalacji i urządzeń objętych gwarancją może ulec zmianie.

X. Wymagania ogólne:

- Osoba wykonująca konserwację powinna posiadać następujące kwalifikacje i uprawnienia:

- świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją – uprawnienia typu E – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub inną Komisję Kwalifikacyjną o równorzędnych uprawnieniach, zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,

- doświadczenie w  wykonywaniu prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych,

- doświadczenie w wykonywaniu instalacji elektrycznych.

- Wykonawca powinien dysponować telefonem stacjonarnym i komórkowym w celu zapewnienia stałej łączności.

- Obecność Wykonawcy – codziennie w godzinach pracy Urzędu.

- Maksymalny czas reakcji po zgłoszeniu awarii:

  - natychmiastowy – w godzinach pracy Urzędu,

  - do 2 godzin – poza godzinami pracy Urzędu.

- Wykonawca zobowiązany jest raz w roku (termin zostanie wyznaczony przez Zamawiającego) do wykonania analizy stanu technicznego wszystkich instalacji i urządzeń objętych Umową. Analiza stanu technicznego ma na celu sprawdzenie, czy stan techniczny instalacji i urządzeń objętych Umową w trakcie eksploatacji nie uległ pogorszeniu w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ich dalszego, bezpiecznego użytkowania. Wyniki analizy Wykonawca przedstawi w formie pisemnej.