Wykaz obiektów oraz instalacji i urządzeń podlegających konserwacji

Instalacje i urządzenia podlegające konserwacji:

I. Budynek przy ul. Grochowskiej 274:

- Wewnętrzzakładowa sieć teleinformatyczna:

- gniazda teleinformatyczne – 1124 szt.

- punkty dystrybucyjne szafy 42 U, 19” – 5 szt.

- PatchPanel 24xRJ45 – 21 szt.

- Tele PatchPanel 50xRJ45 – 15 szt.

- aparaty telefoniczne analogowe (modele firmy mescomp - artur, olaf, nestor,  stella, cezar, claudia, ester, modele firmy panasonic – kx-t7730, kx-tsc 11) –               283 szt.

- aparaty telefoniczne systemowe (modele: telset dgtl voice term 2402 – 30 szt., telset dgtl voice term 2410 – 30 szt., telset dgtl voice term 2420do1a-20012 –               12 szt. z przystawkami 6 szt.) – 72 szt.

- awizo telefoniczne def attn cnsl 2 – wire gry 302d1 – z dostawką – 1 szt .

- aparaty faksowe (modele firmy panasonic, sharp) – 44 szt.

- Linie analogowe miejskie – 86 szt (47 linii włączonych do centrali telefonicznej).

- Centrala telefoniczna (pomieszczenie serwerowni znajdujące się w strefie ochrony danych osobowych):

- centrala telefoniczna AT&T model DEFINITY G3si,

- centrala telefoniczna KX-TES824PD.

  - Budynek przy ul. Wiatracznej 11:

    - Wewnętrzzakładowa sieć teleinformatyczna:

- gniazda teleinformatyczne – 128 szt.

- aparaty telefoniczne analogowe (modele firmy mescomp - artur, olaf, nestor,  stella, cezar, claudia, ester,) –50 szt.

- awizo telefoniczne (model firmy TELESIS typ KSS) –  1 szt .

- aparaty faksowe (modele firmy panasonic) – 6 szt.

  - Linie analogowe miejskie – 15 szt (7 linii włączonych do central telefonicznych).

  - Centrala telefoniczna:

    - centrala telefoniczna TELESIS PX – 24/48,

    - centrala telefoniczna FORTH – 3/16.

  - Budynek magazynowy przy ul. Łaziebnej 9:

- Wewnętrzzakładowa sieć telefoniczna:

- gniazda telefoniczne – 1 szt.,

- aparaty analogowe – 1 szt.

  - Linie analogowe miejskie – 1 szt.