Wytyczne do projektowania

1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

1.1.   projekty budowlane wszystkich koniecznych branż wraz z opisami i rysunkami    oraz uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,

1.2  projekty techniczne-wykonawcze wszystkich branż, ( drogowy, odwodnienia   jezdni, oświetlenia, zabezpieczenia kabli energetycznych, stałej organizacji ruchu ),

1.3.    specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

1.4.    kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót,

1.5.    wersję elektroniczną na CD kompletnej dokumentacji

1.6. odpisy uprawnień wszystkich projektantów branżowych wraz z odpisem  rejestracji we właściwej Izbie Inżynierów i Techników.

1.7.  oświadczenia projektantów o kompletności i przydatności dokumentacji celowi jakiemu ma służyć.

2. Komplet dokumentów i uzyskanie pozwolenia na budowę:

.2.1.  plan BIOZ – informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego,

  - uzyskanie warunków przyłączenia do sieci zewnętrznych tj. kanalizacja,  energia elektryczna, itp.,

  - wykonanie badań geologiczno – inżynierskich dla celów budowy,

  - wykonanie raportu oddziaływania na środowisko lub uzyskanie decyzji o braku obowiązku przygotowania raportu,

  - wykonanie inwentaryzacji drzew oraz uzyskanie decyzji na wycinkę oraz      zatwierdzenie projektu nowych nasadzeń,

  - wykonanie mapy do celów projektowych,

  - wykonanie mapy ewidencyjnej terenu projektowanego wraz z działkami ulic,

które podlegają włączeniu w projektowaną, łącznie z wypisami z rejestru ewidencji gruntu,

  - uzgodnienia – uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień do otrzymania pozwolenia na budowę,

2.9.  uzyskanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   terenu  lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  - pozwolenie na budowę – uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę.

3.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski:

3.1.  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż zawierająca zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót,

.3.2.    przedmiar robót wszystkich branż zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych,

3.3.  założenia wyjściowe do kosztorysowania robót – dane techniczne, technologiczne i organizacyjne określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mających wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych,

.  3.4.     kosztorys inwestorski określający wartość zaprojektowanej inwestycji,

4.  Obowiązujące przepisy, forma opracowania:

4.1. Na etapie wykonywania  prac projektowych należy przestrzegać przepisów zawartych w  szczególności w następujących aktach prawnych:

4.1.1.   ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207
z 2003 r.  poz. 2016 z późniejszymi zmianami),

4.1.2.  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego     zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

4.1.3.       ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  poz. 1655 ),

4.1.4.   rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

4.1.5.    rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),

4.1.6.       obowiązujących normach,

4..2.    Całość opracowań objętych zamówieniem należy wykonać w formie graficznej w 6 egzemplarzach, w tym kosztorysy inwestorskie w 2 egzemplarzach oraz        w 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym ( CD ) w formacie pdf.

  - Projektant  wykona wszystkie (także nie wymienione imiennie) opracowania, które są niezbędne z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod kątem uzyskania decyzji organów administracji państwowej i samorządowej czy innych jednostek branżowych uzgadniających dokumentację.

4.4.  .Projektant zapewni nadzór autorski w czasie realizacji inwestycji przez nanoszenie wszelkich akceptowanych zmian projektowych, wykonywanie wszelkich rysunków uzupełniających lub brakujących w projekcie podstawowym, rozwiązywanie problemów technicznych i wykonawczych pojawiających się w procesie inwestycyjnym, uczestnictwo w naradach na budowie, wykonanie niezbędnej dokumentacji wynikającej z zaleceń pokontrolnych takich organów jak np.: PIP, Sanepid i inne.

5. Założenia do projektowania:

5.1 Projektant zobowiązany jest przy wykonaniu przedmiotu zamówienia do zachowania należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnych wymogów sztuki i nauki oraz obowiązujących przepisów prawa.

5.2 dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5.3.  Wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub pochodzenie może nastąpić tylko w wyjątkowej sytuacji, tj. gdy przedmiotu zamówienia nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Należy wówczas określić parametry graniczne (brzegowe) na podstawie, których można będzie stwierdzić równoważność zaoferowanych rozwiązań, technologii.

6.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Projektantem oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Projektantem.

6.1   W niniejszym postępowaniu obowiązuje forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

  - Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Projektantem są:

    - Pan Donat Klimkowski Naczelnik Wydziału Infrastruktury  Dzielnicy Praga Południe   - tel.  0 22 810 13 91 .

    - Pani Alicja Kruk  Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy tel.  0 22 810 13 91 wewn. 335

    - Pan Jan Jurga  Wydział Infrastruktury  dla Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy tel.  0 22 810.13.91. wewn. 326.