Odpowiedzi zostały udzielone w kolejności zadawanych pytań

- przedmiar robót poz.7.d.1 – Komentarz - w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów  robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (tekst ujednolicony – stan prawny na 29 września 2008r.) nie jest określone, aby wymogiem było używanie Katalogów Norm Rzeczowych oraz jak Państwo sugerują Katalogów Nakładów Norm Rzeczowych. Od wielu lat powyższe katalogi przestały być obligatoryjne z tytułu sporządzania własnych katalogów przez firmy i instytucje budowlane. W powyższym rozporządzeniu nie jest tym samym napisane, jakoby należało stosować w danych przypadkach konkretne katalogi zamiast innych (przykładowo KNNR zamiast KNR lub KNR 2-02 zamiast KNR 4-01). Stosowanie i sposób, w jakim zostają użyte, zależą tylko i wyłącznie od kosztorysanta. Zgodnie z rozporządzeniem przy ustalaniu jednostkowych nakładów rzeczowych należy stosować w pierwszej kolejności analizę indywidualną. Odpowiedzi na większość Państwa pytań znajdują się w projekcie stanowiącym integralną część dokumentacji.

- poz 13.d.1. – należy przyjąć krotność 7

- poz 18.d.1. – schody betonowe – część do rozbiórki przy wiatrołapie, rys.4 projekt archit.

- poz 19.d.1. - rys.4 projekt archit.

- poz 20.d.1 - - wymiary na rysunkach - w korytarzu skrzydła B 164/270 162/270 270/270, rys.4 projekt archit.

- poz 22.d.1  - Komentarz odpowiedź nr 1

- poz 30.d.1 - urządzenia - kuchnia gazowa, zlewozmywak, umywalka

- poz 32.d.1 – do 60 cm stąd krotność 4

- poz 37.d.2 - Komentarz odpowiedź nr 1

- poz 40.d.2 – projekt architektoniczny opis techniczny – wykaz robót

- poz 51.d.2 – według wykazu stolarki projekt arch. rys.13 oraz rys 5

- poz 58.d.2 – według architektonicznego część konstrukcyjna rys 1 cz.1 / 1 i 2 cz.2 tabele zestawienia podają dokładne wymiary i masy elementów stalowych

- poz. 69.d.3 - systemowe - dobrane wg systemu producenta takiej ślusarki wraz ze słupkami i sposobem mocowania np typu . Reynaers

- poz 71.d.3 – wg projektu i opisu  - wymiary na rysunkach :
-pomieszczeniu sali obsługi pomocy społecznej -  175, 169, 170, 176cm wysokość 255cm -   sterowanie niezależne dla każdej rolety ze stanowiska 
- korytarz skrzydła B - 103/250 116/250 - sterowanie niezależne dla każdej rolety ze stanowiska

- poz 72.d.3 - wg projektu i opisu - płyta meblowa gr 25mm okleina drewnopodobna dobrana kolorem do stanu istniejącego wymiary wg rysunku 175, 169, 170, 176cm szerokość 70cm wysokość 75cm

- poz 73.d.3 - wg projektu i opisu -  krzesełka dobrane do stanu istniejącego – z giętej sklejki stacjonarne dla interesantów - 30szt.  i na kółkach dla personelu urzędu - 4szt.

- poz 74.d.4 – według projektu wentylacji mechanicznej oraz Komentarz odpowiedź nr 1

- poz 75.d.4 - według projektu instalacji chłodniczej i odprowadzenia skroplin oraz Komentarz odpowiedź nr 1

- poz 86.d.6 - Komentarz odpowiedź nr 1

- poz 87.d.7 – Komentarz odpowiedź nr 1

- poz 88.d.7 - Komentarz odpowiedź nr 1

- poz poz. 91.d.8 - według projektu instalacji elektrycznych oraz Komentarz odpowiedź nr 1

- poz. 92.d.8 - według projektu instalacji elektrycznych oraz Komentarz odpowiedź nr 1

- poz. 93.d.8 - według projektu instalacji elektrycznych oraz Komentarz odpowiedź nr 1

- poz. 94.d.8 - według projektu instalacji elektrycznych oraz Komentarz odpowiedź nr 1

- poz. 96.d.8 - według projektu instalacji elektrycznych oraz Komentarz odpowiedź nr 1

- według projektu architektonicznego część konstrukcyjna cz.II rys. 1 i 2

- Rotomaty - regały do archiwizowania pionowego dokumentów z napędem mechanicznym

- według projektu architektonicznego część konstrukcyjna rys 1 cz.1 / 1 i 2 cz.2 tabele zestawienia podają dokładne wymiary i masy elementów stalowych

- projekt architektoniczny opis techniczny – wykaz robót str.8

- wg projektu architektonicznego - wymiary na rysunkach - w korytarzu skrzydła B 164/270 62/270 270/270

- urządzenia - kuchnia gazowa, zlewozmywak, umywalka

- wełna mineralna typu ROCKWOOL, ROCKMIN, grubość warstw zależnie od miejsca montażu

- wg projektu architektonicznego i opisu  - wymiary na rysunkach :
-pomieszczeniu sali obsługi pomocy społecznej -  175, 169, 170, 176cm wysokość 255cm - sterowanie niezależne dla każdej rolety ze stanowiska 
- korytarz skrzydła B - 103/250 116/250 - sterowanie niezależne dla każdej rolety ze stanowiska

- wg projektu architektonicznego i opisu - płyta meblowa gr 25mm okleina drewnopodobna dobrana kolorem do stanu istniejącego wymiary wg rysunku 175, 169, 170, 176cm szerokość 70cm wysokość 75cm

- wg projektu architektonicznego i opisu -  krzesełka dobrane do stanu istniejącego – z giętej sklejki stacjonarne dla interesantów - 30szt.  i na kółkach dla personelu urzędu - 4szt.

- zmywak 60cm jednokomorowy

- systemowe - dobrane wg systemu producenta takiej ślusarki wraz ze słupkami i sposobem mocowania np typu . Reynaers

- listwa mocowana bezpośrednio do ściany kołkami rozporowymi - antyobiciowa zwana również odbojową

- należy zastosować papę termozgrzewalną

- Krata ma być zamocowana wewnątrz ściany. Zgodnie z projektem. (poz. 51)

- Tak wszystkie ścianki wykonać zgodnie z projektem architektonicznym – rys.5 i opis techniczny – ścianki pomieszczeń biurowych wykonać w tej technologii, poza ściankami sanitariatów oraz ścianą odgradzającą pomieszczenie archiwum. (poz. 36 – 39)

- .Pozycja (18,31,32,61,90,43)

- Tak wchodzi w zakres oferty. Zgodnie z projektem architektonicznym ( poz. 58)

- Tak wchodzi w zakres oferty. Zgodnie z projektem architektonicznym. ( poz. 76, 77, 78, 89)

- Zakres zgodny z projektem i opisem – rysunki wyburzeń oraz wykaz prac (poz. 18).

- Poza zamówieniem.

- Tak wchodzi w zakres oferty. Zgodnie z projektem architektonicznym. ( poz. 87)

- Tak wchodzi w zakres oferty. Zgodnie z projektem architektonicznym. ( poz. 88, 89)

- Na dachu nie ma balustrady – są żaluzje systemowe osłaniające urządzenia. Zgodnie z dokumentacją projektową.

- Ścianka została już wykonana. Poza ofertą.

- Ścianka została już wykonana. Poza ofertą.

- Okna wykonać w kolorze białym.

- Okna dobudowywanej części bez folii P4. Rolety tylko na jednym oknie.(poz. 58)

- Okna do montażu/demontażu według wykazu stolarki w projekcie architektonicznym wg rys. 4 i 5. Demontaż okien w ilości – 3 szt. (poz 6, 57) 
(poprawiono pozycje dotyczącą demontażu)

- Wg projektu i opisu - płyta meblowa gr 25mm okleina drewnopodobna dobrana kolorem i kształtem do stanu istniejącego wymiary wg rysunku 175, 169, 170, 176cm.

- Wg projektu architektonicznego i opisu -  krzesełka dobrane do stanu istniejącego – z giętej sklejki stacjonarne dla interesantów - 30szt.  i na kółkach dla  personelu urzędu - 4szt.

- Zgodnie z projektem i zakresem prac w projekcie architektonicznym część konstrukcyjna  oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Zakres prac – montaż konstrukcji stalowych pod urządzenia wentylacji i klimatyzacji kotwami stalowymi do połaci dachu ze szczególnym uwzględnieniem zachowania szczelności dachu. (uwzględniono w poz. 90 i 91)

- Nie, jest to poza ofertą.

- Zamówienie nie dotyczy urządzeń.

- Tak – w zakresie wytyczenia dobudowy oraz wytyczenia fundamentów.

- Wszystkie elementy zostały ujęte w obmiarze i kosztorysie.

- Zgodnie z projektem i zakresem prac w projekcie architektonicznym oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. (uwzględniono w poz. 90 i 91)

- Wszystkie elementy oraz zakres prac zostały ujęte w projekcie instalacji, obmiarze i kosztorysie należy zapoznać się z opracowaniem.(poz.103)

- Wszystkie elementy oraz zakres prac zostały ujęte w projekcie instalacji, obmiarze i kosztorysie należy zapoznać się z opracowaniem.(poz. 104)

Dodatkowo:

AD. 64,65 - Przewidziano wykonanie instalacji strukturalnej  tj instalacji 
> telefonicznej i komputerowej z    serwerowni w piwnicy przewodami 
> 4-parowymi typu skrętka kat 5e  przy czym:
> - przewody w korytkach- 3274mb
> - przewody w kanałach instal. - 200mb
> - przewody w rurach RVS 28 pod tynkiem - 726mb.
> Wycena ma zawierać  wprowadzenie przewodów i zarobienie na serwerze  - szt 184.

- Wszystkie elementy oraz zakres prac zostały ujęte w projekcie instalacji, obmiarze i kosztorysie należy zapoznać się z opracowaniem. W przedmiarze znajdują się wszystkie prace związane z wykonaniem wszelkich prac demontażowych, wyburzeniowych czy wykucia otworów. Tak należy uwzględnić w/w prace.(poz. 108 i 109 uwzględnia roboty towarzyszące)

- Według projektu instalacji elektrycznej i zestawienia materiałowego.(poprawiono w kosztorysie – poz. 113-116)

- Poprawiono w kosztorysie (poz.122-124)

- Poprawiono w kosztorysie (poz.125)

- Dostawa i montaż wchodzą w zakres oferty. W przedmiarze znajdują się wszystkie prace związane z wykonaniem wszelkich prac montażowych.(poz. 131)

- Dostawa i montaż wchodzą w zakres oferty. W przedmiarze znajdują się wszystkie prace związane z wykonaniem wszelkich prac montażowych. (poz. 105)

- Dostawa i montaż wchodzą w zakres oferty. W przedmiarze znajdują się wszystkie prace związane z wykonaniem wszelkich prac montażowych. (uwzględniono w poz. 108)

- Dostawa i montaż wchodzą w zakres oferty. W przedmiarze znajdują się wszystkie prace związane z wykonaniem wszelkich prac montażowych. (uwzględniono w poz. 108)

- Dostawa i montaż wchodzą w zakres oferty. W przedmiarze znajdują się wszystkie prace związane z wykonaniem wszelkich prac montażowych. (uwzględniono w poz. 108)

- W przedmiarze znajdują się wszystkie prace związane z wykonaniem wszelkich prac przygotowawczych i wyrównanie podłoża.(poz. 126-130).

- . Wszystkie ścianki wykonać zgodnie z projektem architektonicznym – rys.5 i opis techniczny – ścianki pomieszczeń biurowych wykonać w tej technologii, poza ściankami sanitariatów oraz ścianą odgradzającą pomieszczenie archiwum (krata ma być zamocowana wewnątrz ściany odgradzającej pomieszczenie archiwum). (poz. 36-39, 51)

- Przedmiary zawierają wycenę wymienionych elementów.( poz. 43)

- Przedmiary zawierają wycenę wymienionych elementów.( poz. 44,56)

- Należy uwzględnić ilości założone w wykazie stolarki drzwiowej.( poz. 54)

- Przedmiary zawierają wycenę wymienionych elementów. Należy okleić okna zgodnie z projektem wszystkie w skrzydle C. ( poz. 58)

- Przedmiary zawierają wycenę wymienionych elementów. ( poz. 90, 91)

- Przedmiary zawierają wycenę wymienionych elementów. ( poz. 76,77,78,87,88,89)

- Należy zamontować 8 sztuk rolet antywłamaniowych,5 rolet w skrzydle C i 3 w skrzydle B.
-pomieszczeniu sali obsługi pomocy społecznej -  175, 169, 170, 176cm wysokość 255cm - sterowanie niezależne dla każdej rolety ze stanowiska 
- korytarz skrzydła B - 103/250 116/250 - sterowanie niezależne dla
każdej rolety ze stanowiska  (poprawiono w kosztorysie – poz. 83)

- Przedmiary zawierają wycenę wymienionych elementów. Posadzka betonowa. ( poz. 73, 74)

- Przedmiary zawierają wycenę wymienionych elementów. ( poz. 86)

- Ścianka szklona nie należy do prac objętych tym zamówieniem.

- Pomieszczenia te rozdzielają lady oraz w/w rolety antywłamaniowe.
Wg projektu architektonicznego i opisu 
lada  - płyta meblowa ge 25mm okleina drewnopodobna dobrana kolorem i kształtem do stanu istniejącego wymiary wg rysunku 175, 169, 170, 176cm.
Rolety -pomieszczeniu sali obsługi pomocy społecznej -  175, 169, 170, 176cm wysokość 255cm
- sterowanie niezależne dla każdej rolety ze stanowiska 
-pomieszczeniu sali obsługi pomocy społecznej -  175, 169, 170, 176cm wysokość 255cm - sterowanie niezależne dla każdej rolety ze stanowiska 
- korytarz skrzydła B - 103/250 116/250 - sterowanie niezależne dla każdej rolety ze stanowiska

- Zaprojektowano papę termozgrzewalną. (poprawiono w kosztorysie poz. 75)

- Wg projektu i opisu -  krzesełka dobrane do stanu istniejącego – z giętej sklejki stacjonarne dla interesantów - 30szt.  i na kółkach dla personelu urzędu - 4szt.

- Należy uwzględnić montaż 2 kamer (poz. 105)

  - Jednostki chłodzące należy zdemontować z pokojów biurowych w skrzydle C i zamontować w  sali obsługi mieszkańców. Informacje znajdują się w projekcie instalacji chłodniczej i odprowadzenia skroplin rys nr 1 oraz w opisie i zakresie prac.

  - Jednostki chłodzące należy zdemontować z pokojów biurowych w skrzydle C (8 jednostek wewnętrznych istniejącego systemu) i umieścić czyli zamontować w  sali obsługi zgodnie z projektem instalacji chłodniczej i odprowadzenia skroplin rys nr 1.

  - Oznacza to że podłączenie – zasilanie w czynnik chłodzący jednostek pozostaje bez zmiany jedynie same jednostki są przeniesione – zgodnie z projektem instalacji chłodniczej i odprowadzenia skroplin.

  - Należy potraktować robotę jako całość wraz z wykonaniem izolacji. Obmiar zawiera wszystkie pozycje i elementy.

  - Należy potraktować robotę jako całość wraz z wykonaniem wszystkich elementów. Obmiar zawiera wszystkie pozycje i elementy.

  - Demontaż i montaż należy wykonać w ilości założonej w projekcie. Urządzenia demontowane nie są ponownie montowane, są starego typu i zanieczyszczone poprzez wieloletnie użytkowanie. Montowane są tylko urządzenia nowe.

  - W związku z rezygnacja z demontażu okien w ilości 12 sztuk ( demontowane są 3 sztuki) należy zdemontować 3 sztuki podokienników.

  - Zgodnie z wykazem stolarki drzwiowej poz 54.

  - Pozycja została rozbita na poszczególne elementy. Dodatkowo proszę zapoznać się z projektem architektonicznym część konstrukcyjna 1 i 2 gdzie szczegółowe pokazane są wszystkie elementy i zbrojenie wraz z ciężarem stali.

  - Tak lada istnieje należy wycenić wykonanie przeszklenia zgodnie z projektem architektonicznym i opisem.

  - Nie stosuje się izolacji w płynie pomieszczeń mokrych. Warstwy posadzki wg przekroju części dobudowywanej.

  - Obmiar zawiera w/w roboty i elementy.

  - Sufit podwieszany należy wykonać tylko w pomieszczeniach gdzie został zaprojektowany, jedynie w pomieszczeniach gdzie demontowane są ścianki należy uwzględnić uzupełnienie pasami z płyt g-k.

  - Należy przyjąć obmiar zgodny z projektem.

  - w przedmiarze uwzględniono według kalkulacji własnej wszelkie roboty związane z wykonaniem robót fundamentowych. Dodatkowo zostały te prace rozbite w poprawionym przedmiarze.

  - Farby pęcznięjące typu System Flame Control No 173 lub natryskowe masy typu termospray f-my ALBAU lub podobne spełniają te warunki 120min zabezpieczenia. Możliwe zastosowanie jest alternatywnego rozwiązania, należy uzyskać odporność ogniową EI120.