13.01.2009 r.

- przedmiar robót poz.7 d.1 – zła podstawa wyceny i obmiar robót - powinno być KNR 4-01 0354/11 obmiar 19,7 mb

- poz. 13.d.1 – zgodnie z opisem pozycji należy zastosować krotność 7

- poz. 18.d.1 – brak obmiaru schodów

- poz. 19.d.1 – brak obmiaru wiatrołapu

- poz. 20.d.1 – brak obmiaru przeszkleń aluminiowych

- poz. 22.d.1 – zła podstawa wyceny – należy zastosować podstawę wyceny z katalogu KNNR 7 0702/02 z.z.sz.3.4 współczynnik 0,3 do R i S

- poz. 30.d.1 - brak wyszczególnienia jakich urządzeń kuchennych

- poz. 32.d.1. – dlaczego zastosowano krotność 4

- poz. 37.d.2. – zła podstawa wyceny – zgodnie z opisem należy jako podstawę wyceny przyjąć z katalogu KNR-W 202 2701/01

- poz. 40.d.2 – należy podać wymiar nadproża lub jego ciężar, a poza tym wyceny własne lub indywidualne stosuje się wówczas gdy, w katalogach nie ma podstaw wycen.

- poz. 51.d.2 – nie podano wymiaru drzwi, podstawa wyceny powinna być z katalogu KNNR 7 0503/08 lub KNR-W 202 1040/01-04

- poz. 58.d.2 - proszę podać ciężar płyty stalowej

- poz. 69.d.3 –

- poz. 71.d.3 –

- poz. 72.d.3 –

- poz. 73.d.3 –

- poz. 74.d.4 – na wykonanie wentylacji należy stosować podstawy wycen z katalogu KNR 2-17 lub KNR-W 2-17 nie stosuje się wycen indywidualnych , jeśli są do tego odpowiednie katalogi KNR.

- poz. 75.d.4 – na wykonanie klimatyzacji należy j.w.

- poz. 86.d.6 – dla prawidłowej wyceny robót należy zastosować podstawę z KNR 402

- poz. 87.d.7 – dla prawidłowej wyceny robót należy zastosować katalogi KNR

- poz. 88.d.7 – do prawidłowej wyceny robót służą katalogi KNR. Wyceny własne lub indywidualne stosuje się wówczas, gdy nie ma  podstaw wycen w KNR – do wyceny na wykonanie instalacji komputerowej należy zastosować KNR AT-14

- poz. 91.d.8 – jako podstawę wyceny należy przyjąć odpowiednią tabelę z KNR 5-08, KNR 5-14 lub KNNR 5

- poz. 92.d.8 – j.w.

- poz. 93.d.8 – jako podstawę wyceny należy zastosować odpowiednie tablice z KNR 5-10 na układanie kabli, a nie jak przyjęto układanie przewodów kabelkowych

- poz. 94.d.8 – j.w

- poz. 96.d.8 – należy zastosować tablice z katalogu KNR AT-14

- Wg projektu powinny być wykonane stopy żelbetowe pod słupy o wym 0,5x0,80 m i 0,6x0,6 m, w przedmiarch roboty tego rodzaju nie zostały ujęte , prosimy o uzupełnienie przedmiarów o wykonanie stóp żelbetowych , ponadto należy również ująć pozycje dotyczące stali zbrojeniowej izolacji stóp.

- Rotomaty prosimy o wyjaśnienie co się kryje pod tą nazwą.

- W przedmiarach są pozycje 54 ,55,56 wykonanie konstrukcji stalowej , prosimy o podanie przekroju i ciężaru stali , co jest niezbędne do prawidłowej wyceny.

- poz.40 montaż nadproża stalowego I 190 szt 1 prosimy o podanie ciężaru nadproża

- poz 20 demontaż przeszkleń aluminiowych 3 szt, prosimy o podanie wymiarów poszczególnych przeszkleń.

- poz 30 demontaż i ponowny montaż urządzeń kuchennych 3 szt, prosimy o konkretne określenie jakie są to urządzenia.

- poz 38 izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome , prosimy owyjaśnienie jaki należy zastosować rodzaj wełny i grubość.

- poz 71 wykonanie rolet antywłamaniowych szt 6 , prosimy o podanie wymiarów rolet , określenie z jakiego materiau mają być wykonane i wskazanie sposobu sterowania.

- Wykonanie lady za ściankami kpl 1 , prosimy o podanie wymiarów lady , określenie z jakiego materiału ma być wykonana

- Zakup krzesełek , prosimy o podanie ilości krzesełek i dokładny opis z czego maja być wykonane.

- poz 78 montaż zlewozmywaka ze stali kwasoodpornej , prosimy o podanie wymiarów zlewozmywaka , a także określenie czy ma być jedno czy dwukomorowy.

- poz 69 Wykonanie żaluzji systemowych osłaniających urządzenia na dachu prosimy o wyjaśnienie co oznacza słowo systemowe , co maja osłaniać , proszę podać nazwę producenta i opis sposobu montażu.

- poz 70 Wykonanie listwy antyobiciowej z MDF , prosimy o podanie szerokości listwy , sposób montażu klejone ,czy też na wspornikach , listwy antyobiciowe prosimy o wyjąsnienie czy tutaj chodzi o listwy odbojowe ścian.

- poz 66 Pokrycie dachu papą, czy chodzi o papę asfaltową, czy termozgrzewalną.

- Wg opisu części architektonicznej ścianka odgradzająca pomieszczenie archiwum ma być wzmocniona kratą stalową. Czy krata ma być zamontowana wewnątrz ściany GK? Prosimy o dodanie pozycji w której należy uwzględnić wykonanie kraty stalowej oraz podanie podstawy wyceny i ilości m2 kraty stalowej.

- Wg opisu części architektonicznej ścianki działowe gipsowo-kartonowe należy wykonać o podwyższonej izolacyjności akustycznej Rw=35dB z uwzględnieniem 2 warstw folii dźwięko-akustycznej w środku. Czy wszystkie ścianki działowe gipsowo-kartonowe należy wykonać jako ścianki o  podwyższonej izolacyjności akustycznej Rw=35dB. Jeśli nie prosimy o wskazanie, które ścianki należy wykonać jako ścianki o  podwyższonej izolacyjności akustycznej Rw=35dB (podanie ilości m2 ścianek) oraz o wprowadzenie do przedmiaru pozycji dot. tych ścianek

- Proszę o wskazanie w których pozycjach kosztorysu uwzględniono

  - demontaż posadzki betonowej w korytarzu piwnicy pod stopy podestu stalowego,

  - demontaż posadzki betonowej w archiwum pod podest stalowy,

  - przebicie otworów dla urządzeń wentylacji mechanicznej 2*420/420cm,

  - demontaż części schodów zewnętrznych

  - wykonanie fundamentów rusztu pod ROTOMATY

lub wprowadzenie pozycji kosztorysowych dotyczących wyżej wymienionych robót

- Czy oklejenie okien w całym skrzydle C folią antywłamaniową P4 wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak proszę o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej tych robót, podanie podstawy wyceny oraz ilości m2 okien przewidzianych do oklejenia folią antywłamaniową.

- Czy remont pochylni dla osób niepełnosprawnych wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak proszę o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej tych robót, podanie podstawy wyceny oraz zakresu remontu.

- W związku z wymogiem konsultacji nadzoru autorskiego po demontażu części schodów proszę o podanie zakresu robót jaki należy przyjąć do wyceny tych robót (demontaż części czy całości schodów)? Proszę o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej tych robót, podanie podstawy wyceny oraz zakresu remontu.

- Czy przeniesienie regałów mobilnych do drugiej połowy archiwum w piwnicy wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak proszę o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej tych robót, podanie podstawy wyceny oraz zakresu prac

- Czy dostawa i montaż zadaszenia wejścia wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak proszę o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej tych robót, podanie podstawy wyceny oraz przekazanie rysunków umożliwiający wycenę tych prac

- Czy dostawa i montaż balustrad i poręczy wchodzą w zakres oferty? Jeśli tak proszę o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej tych robót, podanie podstawy wyceny, zakresu – ilości balustrad i poręczy oraz przekazanie rysunków umożliwiający wycenę tych prac

- Czy balustrada na dachu dobudowywanej części wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak, prosimy o podanie rodzaju i długości poszczególnych balustrad oraz wprowadzenie pozycji kosztorysowej w której należy wycenić te balustrady.

- Czy dostawa i montaż ścianki wg rys. nr 16 wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak, prosimy o podanie ilości ścianek do wykonania i montażu oraz wprowadzenie pozycji kosztorysowej w której należy wycenić te ścianki.

- Dot. rys. nr 16. Wg rysunku ściankę szklaną należy wykonać do wysokości 180cm, a drzwi opisano jako 90x200cm. Do jakiej wysokości należy wykonać ściankę a do jakiej drzwi?

- Wg opisu do projektu okna PCV należy wykonać w kolorze białym, w wykazie stolarki - rys 13  podano że należy wykonać okna w kolorze granatowym. W jakim kolorze należy wykonać okna PCV

- Czy okna w nowo dobudowywanym obiekcie mają mieć szyby P4 i wstawione rolety antywłamaniowe analogiczne do istniejących?

- W przedmiarze robót  w poz. 6 uwzględniono demontaż okien – 41,613m2  ; a w poz. 50 przedmiaru uwzględniono montaż okien części dobudowywanej 3,038m2. Proszę o podanie, których okien dotyczy poz. 6 przedmiaru. Czy należy uwzględnić montaż nowych okien w miejsce okien zdemontowanych wg poz. 6. Jeśli tak prosimy o podanie zakresu robót, przekazanie wykazu stolarki oraz wprowadzenie pozycji kosztorysowych dotyczących tych robót.

- Dot. przedmiaru poz. 72 „wykonanie lady ze ściankami”  Proszę o podanie z jakich materiałów ma być wykonana lada oraz przekazanie rysunków wykonawczych umożliwiający wycenę tej pozycji

- Dot. przedmiaru poz. 73 – „Zakup krzesełek (zgodnie z projektem)” Proszę o podanie  ilości i typu krzesełek których dotyczy ta pozycja (w projekcie nie znaleźliśmy informacji dot. krzesełek)

- Proszę o podanie zakresu robót dachowych związanych z montażem konstrukcji pod urządzenia wentylacyjne oraz wprowadzenie pozycji kosztorysowych dotyczących tych robót

- Czy w cenie oferty należy uwzględnić koszty przeprowadzki poszczególnych pokoi do innych pomieszczeń na czas remontu (przeniesienie mebli, wyposażenia). Jeśli tak prosimy o podanie zakresu robót.

- Czy dostawa i montaż Pitomatu, Wpłatomatu i Rotomatów wchodzą w zakres oferty?

- Czy Wykonawca w kosztach oferty ma uwzględnić obsługę geodezyjną związaną z częścią dobudowywaną?

- Naszym zdaniem w przedmiarze brak jest pozycji dotyczących:

- Demontażu - odcięcia istniejącego daszka nad wejściem

- Robót ziemnych związanych z częścią dobudowywaną

- Wykonania fundamentów (ław i stóp) żelbetowych części dobudowywanej

- Wykonania konstrukcji nośnej części dobudowywanej tj.: słupów i podciągów żelbetowych

- Wykonania płyty stropowej żelbetowej nad piwnicą (w przedmiarze w poz.59 i 60 występuje jedna płyta stropowa – stropodachu)

- Wykonania zewnętrznej wyprawy elewacyjnej części dobudowywanej

- Wykonania warstw posadzkowych w poziomie piwnicy

- Wykonania fundamentów żelbetowych pod konstrukcje rusztu dla ROTOMATÓW

- Czy dostawa i montaż pomostów pod urządzenia wentylacyjne (centralę wentylacyjną i agregaty chłodnicze) wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak proszę o wprowadzenie pozycji kosztorysowych dotyczących tych robót, podanie podstawy wyceny i zakresu prac

- Dot. poz. 87 przedmiaru „ Instalacja telefoniczna (telefony IP w oparciu o serwer AVAI 8500 np. IPHONE 1616B) wraz z pomiarem. Wycena indywidualna – Obmiar -  1 kpl.“ Proszę o podanie zakresu prac (wyjaśnienie co ta instalacja ma zawierać), ponieważ w zestawieniu materiałów brak jest materiału na instalację telefoniczną, oraz norm czasowych r-g

- Dot. poz. 88 przedmiaru „ Instalacja komputerowa wraz z pomiarami. Wycena indywidualna – Obmiar - 1 kpl.“ Proszę o podanie zakresu prac (wyjaśnienie co ta instalacja ma zawierać, czy całość zawiera wprowadzenie do serwera i zarobienie przewodów, doposażenie serwera w dodatkową półkę rozdzielczą?), ponieważ w zestawieniu materiałów brak jest materiału na instalację komputerową, oraz norm czasowych r-g.

- Pozycje. 91, 92 przedmiaru przewidują montaż tablic z wyposażeniem. Podstawa wyceny obejmuje kalkulację własną. Rysunki E-06 i E-07 przedstawiają jako tablice wnękowe natomiast w przedmiarach brak jest wykucia wnęk. Czy w wycenie należy uwzględnić montaż tablic i  wykucie wnęk?

- Dot. Poz. 96 i 97 Montaż gniazd RJ45. W przedmiarze występują gniazda pojedyncze RJ45 - 2 szt. i gniazda potrójne RJ45 - 26 szt. Natomiast w dokumentacji i zestawieniu są inne ilości gniazd. Jakie ilości gniazd należy przyjąć do wyceny czy z przedmiarów, czy z zestawienia materiałowego czy z dokumentacji?

- Dot. poz. 103 „  korytka X111 – szer. 10cm analogia. Obmiar -. 228 mb“ Proszę o wyjaśnienie, jakie przyjąć normy czasowe ponieważ KNR 5-08 0110-04 ma opis pozycji: Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach. Natomiast, przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szer.100mm jest w oz. kosztorysowej KNR 5-08 0705-07; dla koryt trzeba przygotować podłoże zamontować wsporniki). Czy do wyceny należy przyjąć rury czy korytka i czy należy wycenić przygotowanie podłoża jak dla rur czy jak dla koryt?

- Dot. poz. 104 „Rura RVS 28  Obmiar – 175 mb KNR 5-08 0107-01 04 ma opis pozycji: Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane   p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd a w zestawieniu materiałów jest rura RVS 28 , która jest w KNR 5-08 0107-0204 opis pozycji: Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Jaką należy przyjąć podstawę wyceny dla poz. 104 KNR 5-08 0107-01 04  dla rury o średnicy 20 czy KNR 5-08 0107-0204 dla rury o średnicy 28?

- W zestawieniu materiałów l.p. 30 jest kanał instalacyjny KIO 130x60 z przegrodą i pokrywą, w przedmiarze robót brak pozycji dla montażu kanału. Czy dostawa i montaż kanału wchodzą w zakres oferty. Jeśli tak prosimy o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej tych robót.

- W dokumentacji są schematy oraz zestawienia materiałów dla instalacji kontroli dostępu oraz instalacji monitoringu, w przedmiarach robót brak pozycji dotyczących wyceny tych robót. Czy instalacja monitoringu oraz kontroli dostępu wchodzą w zakres oferty? Jeśli tak prosimy o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej tych robót oraz podanie zakresu prac.

- Schemat tablicy T zawiera regulator MTY1AU oraz wentylator dachowy, natomiast w wykazie materiałów jest tylko regulator, w przedmiarze brak poz. dot. montażu regulatora i wentylatora. Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż  regulatora i wentylatora? Jeśli tak o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej tych robót, podanie podstawy wyceny oraz zakresu prac.

- Schemat tablicy T rys E-06 połączenie 37 przedstawia kurtynę powietrzną. Na rzucie instalacji elektrycznej, oraz w zestawieniu materiałów jest brak kurtyny powietrznej. Czy dostawa i montaż kurtyny wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej tych robót, podanie podstawy wyceny oraz zakresu prac.

- Schemat tablicy T rys E-06 połączenie 28, 29 są 2 suszarki łazienkowe, w zestawieniu materiałów brak takich urządzeń, w przedmiarach brak dostawy i montażu tych urządzeń. Czy dostawa i montaż suszarek wchodzi w zakres oferty? Jeśli tak o wprowadzenie pozycji kosztorysowej dotyczącej tych robót, podanie podstawy wyceny oraz zakresu prac.

- Dot. poz. 105 „Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych oś do 60mm. Obmiar 293 szt.“. W przedmiarze brak jest pozycji dotyczącej przygotowania podłoża pod te puszki. Czy należy uwzględnić w ofercie przygotowanie podłoża? Jeśli tak prosimy o wprowadzenie pozycji dot. przygotowania podłoża pod puszki.

14.01.2009 r.

- ścianki działowe opisane w przedmiarach są różne niż te opisane w projekcie ,części architektonicznej opis ogólny" str. 4 / ścianki gr. 12 cm z dwiema warstwami wełny , podwójną warstwą folii dżwięko akustycznej, w pom. archiwum z kratą stalową/.

- w przedmiarach brak jest stóp, ław fundamentowych , słupów , podciągów nadproży i wieńca konstrukcji żelbetowej - opisanych w projekcie „Konstrukcja dobudowanego wejścia" i „ Konstrukcja rusztu stalowego pod szafy archiwizujące"

- w przedmiarach nie uwzględniono izolacji przeciw wodnej pionowej ścian piwnic części dobudowywanej oraz izolacji termicznej ze styropianu ścian piwnic i parteru wraz z tynkami i wykładzinami /wykończenie ścian zew./ opisanej w projekcie część architektoniczna w rozdz." Konstrukcja dobudowy" na str. 4.

- pominięto w wykazie stolarki drzwi stalowe do archiwum /str.6 opisu części architektonicznej/.

- nie uwzględniono w przedmiarach oklejenie okien w całym skrzydle C folią antywłamaniową P4 /przewidziano tylko nowe okna w części dobud../.

- w przedmiarach nie przewidziano naprawy konstrukcji dachu , uszczelnienia i pokrycia po montażu konstrukcji wsporczej dla urządzeń wentylacji i klimatyzacji na dachu.

- w przedmiarach brak jest robót związanych z montażem zadaszenia wejścia , schodów , pochylni, balustrad i poręczy opisanych w części 'Prace pozostałe" na str. 9.

- z opisu na str.9 wynika że należy wykonać 8 rolet antywłamaniowych aluminiowych a nie 6 jak to podano w przedmiarach.

- nie uwzględniono w przedmiarach posadzki w piwnicy części dobudowanej.

- brak w przedmiarach robót „przeszklonego pokoju dla kierownika Sali WOM" opisanego na str.2 „Opis ogólny".

- załączony do projektu architektonicznego rys. nr 17 „Detal ścianki... "dotyczy pomieszczeń WOM w skrzydle D i jest ujęty w przedmiarach poz.72 , zaś z rys.nr 5 „Rzut parteru poziom+/_ 0,00 „ nie wynika aby te pom./1.45 i 1.46 / planowano przebudowywać.

- przyjęte rozwiązania podziału pom. 1.60 i 1.61 nie są objęte przedmiarem / przegrody murowane czy szklone?/.

- czy na pewno pokrycie dachu części dobudowywanej ma zostać wykonane z papy asfaltowej na tekturze czy z papy termozgrzewalnej?

- w dokumentacji brak jest informacji z ilu szt. i jakich krzeseł składa się „komplet" poz. 73 przedmiarów .

- w przedmiarach robót elektrycznych pominięto montaż 2-ch kamer monitoringu z podłączeniem ich do istniejącego systemu w pom. Ochrony.

16.01.2009 r.

W opisie technicznym do projektu budowlano wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej w pkt 5 ppkt 5.2. zapisano „Istniejące jednostki naścienne należy zdemontować i umieścić w pomieszczeniu obsługi mieszkańców. Włączenie jednostek chłodniczych pozostawić bez zmian”. Proszę o wyjaśnienie

- co należy zdemontować i skąd, oraz w jakiej ilości?

- Co należy rozumieć przez „umieszczenie” jednostek naściennych? Czy to oznacza zainstalować, jeśli tak, to jak?

- Co oznacza zapis „Włączenie jednostek chłodniczych pozostawić bez zmian”.

21.01.2009 r.

- Dot. odpowiedzi na pytanie nr 27. Zamawiający podał, że wykonanie stóp fundamentowych wraz z izolacją należy wycenić zgodnie z projektem architektonicznym. Proszę o podanie w jaki  sposób należy uwzględnić koszty wykonania tych robót w kosztorysie ofertowym? Czy należy np. dodać pozycje kosztorysowe dotyczące wykonania tych robót?

- W jaki sposób Wykonawca ma uwzględnić koszty wykonania robót wchodzących w zakres oferty a nie ujętych w kosztorysie ofertowym?
Czy należy np. dodać pozycje kosztorysowe dotyczące wykonania tych robót?

- W przedmiarze uwzględniono demontaż:
- ustępów	– 4 szt,
- umywalek	- 6 kpl.
- brodzików	- 1 szt.,
natomiast w projekcie dobudowywanej części przewidziano montaż umywalek (2 szt.), ustępów (2 szt.) oraz pisuaru (1 szt.)
Czy w przedmiarze należy wycenić:
- montaż ustępów	– 6 szt.
- montaż umywalek 	- 8 kpl.
- montaż baterii umywalkowych – 8 kpl.
- montaż pisuaru	- 1 szt. (prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dot.  montażu pisuaru
- montaż brodzików	- 1 szt.

- W przedmiarze uwzględniono demontaż podokienników (12 szt.), natomiast w poz. 53 przedmiaru przewidziano tylko montaż podokienników w dobudowywanej części – 3 szt. Ile sztuk podokienników i o jakich wymiarach należy przyjąć do wyceny?

- Dot. poz. 51 przedmiaru „Drzwi aluminiowe (wg wykazu) ” W wykazie stolarki występuje 5 szt. drzwi aluminiowych, a wg przedmiaru należy wycenić 3 szt. drzwi. Proszę o sprecyzowanie ile sztuk drzwi i które drzwi należy wycenić w pozycji 51 przedmiaru.

- W pozycji 59 i 60 przedmiaru należy wycenić wykonanie płyty żelbetowej. W tej pozycji nie jest uwzględnione zbrojenie płyty żelbetowej. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej dot. zbrojenia płyty żelbetowej oraz podanie obmiaru dla tej pozycji.

- Czy lada w pomieszczeniu 1.11 istnieje i należy wycenić tylko wykonanie przeszklenia (szkłem mlecznym, bezpiecznym P4) nad ladą, Czy należy wycenić wykonanie nowej lady i przeszklenia? Proszę o przekazanie rysunków wykonawczych umożliwiający wycenę tych prac.

- Naszym zdaniem w przedmiarze brak jest pozycji kosztorysowych dotyczących wykonania izolacji w płynie ścian i posadzek pomieszczeń mokrych. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych dotyczących tych prac i podanie obmiaru tych pozycji.

- Dotyczy części dobudowywanej. Naszym zdaniem w przedmiarze brak jest pozycji kosztorysowych dotyczących następujących robót w części dobudowywanej:
a) wykonania warstw posadzkowych,
b) wykonania obróbek blacharskich,
c) wykonania rynien i rur spustowych.
Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowych dotyczących tych prac i podanie obmiaru tych pozycji.

- Odpowiedź na pytanie 27 jakiego udzielił zamawiajacy jest niewystarczająca, z odpowiedzi można wnioskować że wykonanie stóp należy uwzględnić w wycenie, natomiast zamawiajacy nie ustosunkował się do dalszej części pytania, prosimy o podanie prawidłowej pozycji katologowej lub kalkulacji własnej odpowiadającej danym robotom. I jednoznaczne określenie w którym miejscu te pozycje należy umieścić, czy na końcu kosztorysu, czy w środku, a może nigdzie niewykazywać tych robót, tylko ująć w kosztach pgólnych.

- Dot. poz. 37 przedmiaru. Czy nowy sufit podwieszany należy wykonać tylko  w pomieszczeniach pokazanych na rys. nr 8 „Rzut sufitu podwieszanego”. Jeśli nie prosimy o wskazanie pomieszczeń w których należy wykonać sufit podwieszany i korektę obmiaru poz. 37

- Dot. poz. 44 i 46. Naszym zdaniem obmiar wyliczony na podstawie rys nr 5 „Rzut parteru” , na którym zostały wskazane pomieszczenia objęte remontem powinien wynosić:
dla poz. 44 „posadzki płytkowe ..”	– 223,35 m2
dla poz. 46 „wykładzina dywanowa”	- 267,97 m2
Jaki obmiar należy przyjąć do wyceny tych pozycji?

22.01.2009 r.

- zweryfikowanie danych i odpowiedź dotycząca zabezpieczenia p-poż słupów stalowych z Heb160, gdyż względy techniczne nie pozwalają na zastosowanie farby pęczniejącej na 120 min odporności ogniowej. Max. czas uzyskany przy pomocy farb ogniochronnych to 60 minut. Ponadto w opisie technicznym podany jest zestaw malarski na bazie farb chlorokauczukowych, co nie pozwala na jednoczesne zastosowanie w przypadku słupów farby ogniochronnej (farba ogniochronna może wystepować tylko w systemie epoksyd – warstwa pęczniejąca – poliuretan). 120 minut odporności ogniowej można uzyskać przy pomocy specjalnej masy (sucha mieszanka z cementem i innymi specjalnymi domieszkami nakładana na konstrukcje w postaci mokrej podobnej do tynku mieszanki).